生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称    隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）

项 目 编 号

建 设 地 点             隆回县桃洪镇紫霞园

验 收   单  位           隆回建鸿达置业有限公司

2018 年10月 26 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 隆回建鸿达辰河世家建设项目 （一、二期） | 行业类别 | 房建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 隆回建鸿达置业有限公司 | 项目性质 | 新 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 邵阳市水利局 邵水保字（2014）21号 2014年5月21日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 |  |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 |  |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2014年1月开工，到 2018年4月竣工（一、二期） |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 湖南省水土保持监测总站邵阳分站 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 |  |  |  |
| 水土保持监测单位 | 隆回建鸿达置业有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 湖南现代建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 湖南湖大建设监理有限公司（一期） 浙江东南建设管理有限公司（二期） |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 邵阳市水土保持科学研究所 |  |  |

二、验收意见

根据《水土保持工程建设管理办法》（试行）、《湖南省水土保持工程验收工作指南》及相关水利工程建设规定规程，2018年10月10日，隆回建鸿达置业有限公司在隆回县主持召开了隆回县建鸿达·华都国际商住小区建设项目（一、二期）水土保持单位工程验收会议。隆回建鸿达置业有限公司、湖南省水土保持监测总站邵阳分站、湖南现代建设工程有限公司、湖南湖大建设监理有限公司、浙江东南建设管理有限公司等单位的代表与专家参加了会议，会议成立了隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程施工工程验收工作组（名单附后）。 验收工作组成员察看了工程现场，听取了项目法人、设计、监理、施工、运行管理、质量监督等单位的工作汇报，查阅了工程档案资料，并进行了认真的讨论，形成鉴定意见如下： - 合同工程概况 - 合同工程名称及位置 合同工程名称：隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程。 位置：隆回县桃洪镇紫霞园，西南临沿江大道，东南临环线。 - 合同工程主要建设内容 隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）主要内容为：主要包括工程措施、植物措施、临时防护措施，总投资1738.92万元，其中（一、二期）水土保持投资1038万元。工程措施285.6万元，植物措施500.02万元，临时措施35.56万元，独立费用180.51万元，基本预备费25.31万元，水土保持补偿费11.0万元。 - 合同工程建设过程 隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）于 2014年4月开工，到 2018年4月竣工，总工期4年（含施工准备期）。施工单位搭建临时设施，编制施工组织设计，采购原材料，组织施工机械进场。监理单位组织设计等有关部门进行技术交底和施工图纸会审，编制监理规划和监理实施细则。建设单位组织各单位进行了项目划分，办理工程有关报建手续。 - 验收范围 隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程。 - 合同执行情况 - 合同管理 1、合同管理情况：按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。 （二）工程完成情况 2、合同工程完成情况：隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程施工已基本按合同工程完工，目前各项工程已经按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。 （三）完成主要工程量见表 合同工程完成主要工程量汇总表 (四) 工程结算正在办理过程中。 - 工期顺延：本合同工程于2014年4月开工，2018年4月完工，合同工期48月。 - 合同工程质量评定 本合同工程监理单位及项目法人评定为合格，质量监督机构核定为合格；原材料质量全部合格，中间产品质量全部合格。 水保防治效果验收： 1、项目（一、二期）扰动地表总面积9.83hm2，水保措施防治面积9.83hm2，永久建筑物面积9.83hm2，扰动土地整治率100%。 2、项目（一、二期）造成水土流失面积9.83hm2，水保措施防治面积9.83hm2，水土流失总治理度100%。 3、项目（一、二期）项目建设区面积9.83hm2，可恢复林草植被面积4.12hm2，林草面积4.12hm2，林草植被恢复率99.2%，林草覆盖率42%。 水土流失防治指标实现情况表 表10.3-1 序号; 防治指标; 目标值; 达到值. 1; 扰动土地整治率（％）; 95; 100. 2; 水土流失总治理度(％); 97; 100. 3; 土壤流失控制比; 1.0; 1.00. 4; 拦渣率（％）; 95; 96.83. 5; 林草植被恢复率（％）; 99; 99.20. 6; 林草覆盖率（％）; 27; 42.0. 根据上表结果得各项指标达到一级治理标准的指标。 五、方案变更（无） 六、历次验收遗留问题处理情况 （无） 七、存在的主要问题及处理意见 （无） 八、意见和建议 （无） 九、结论 验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理、及施工单位的介绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备单位工程验收条件，验收结论如下： - 隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。 - 本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。 3、根据《水利水电建设工程验收规程SL233-2008》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007》有关规定，验收工作组同意通过《隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）》水土保持工程单位工程验收，并办理相关移交手续。在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土流失预防和治理任务，实施的水土保持项目包括排水工程、植被恢复工程和临时防护工程等。 本工程水土保持措施设计及布局合理，工程质量达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率为 100%，水土流失总治理度为 100%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 98%，林草植被恢复率为 99.1%，林草覆盖率为42%。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 综上所述，验收组认为：开展了水土保持监测、监理工作；建成的水土保持设施质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 4、后续管护要求 验收组建议，建设单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。 十、保留意见（应由本人签字）（无） 保留意见人签字： 十一、合同工程完工（单位工程）验收工作组成员签字表

- 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 隆回建鸿达置业有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 | 王曙光 | 邵阳市水土保持科学研究所 | 所长/ 工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 张 明 | 邵阳市水土保持科学研究所 | 技术负责人/工程师 | … |  |
|  |  | 隆回建鸿达置业有限公司 |  |  | 监测单位 |
|  | … | 隆回建鸿达置业有限公司 | … | … |  |
|  |  |  |  |  | 监理单位 |
|  | … | … | … | … |  |
|  | 申卫平 | 湖南省水土保持监测总站邵阳分站 | 站长 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 罗长兵 | 湖南省水土保持监测总站邵阳分站 | 技术负责人/工程师 | … |  |
|  |  |  |  |  | 施工单位 |
|  | … | … | … | … |  |
|  | … | … | … | … | … |